## 고전압직무
교과시간표
◈ 훈련기관명 : |  | 에이치엠엠오션서비스 주식회사
◈ 훈련과정명 : |  | 고전압직무
◈ 훈 련 기 간 : |  | 3일 과정
시 간 구 분 |  | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 점심시간 | 4교시 | 5교시 | 6교시 | 7교시 | 8교시 | 1일 시간 | 누적 시간
|  | 09:00~09:50 | 10:00~10:50 | 11:00~11:50 | 12:00~13:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 17:00~18:00
1일차 | 과목명 | 고전압 시스템의 기능과 운용 |  |  |  | 고전압 시스템의 위험성 |  |  | 고전압 관련 Safety documentation |  | 8 | 8
| 내용 | - 고전압 시스템의 국제적인 요구 - 고전압 개념정의 및 분류 - 고전압 사용에 따른 장점 - 선박에서의 고전압 운용 |  |  |  | - Effects to human body - Electric current에 따른 body reaction - Safe working distances - Arc fault 원인 및 결과 - How to prevent the dangers |  |  | - 자격을 갖춘 사람의 임명과 책임 및 권한 - COSWP에 근거한 선박 작성 문서 - Permit To Work의 작성 원칙 - Sanction for Test - Limitation of Access
| 강사명 | 유시훈 |  |  |  | 하윤호 |  |  | 하윤호
장 소
2일차 | 과목명 | 선박의 고전압 기기 |  |  |  | 안전절차의 이행 | 안전장치와 개인보호 장구 |  | 고전압 기기의 시험 |  | 8 | 16
| 내 용 | - 고전압 발전 및 분배 - 발전기의 고전압 발전 원리 - MSBD & ESBD Power Distribution - 배전반 정비 시 구획 격리 절차 - 선박의 고전압 사용개소 및 운용 |  |  |  | - Safety Working Procedure 숙지 - Permit To Work 작성 실습 | - 개인보호장구의 종류 및 기능 - Insulated Gloves, Goggles, HV Tester - Isolating bar, Earthing cable - Protective Device의 종류 및 기능 - 개인보호장구 착용 기준 - 보호장구 착용 후 작업 실습 |  | - 고전압 기기 관련 각종 Test의 목적 및 방법 - Primary injection test - Secondary injection test - Insulation resistance test (절연저항) - Polarisation Index test (편광지수) - Function Test
| 강사명 | 이상인 |  |  |  | 하윤호 | 하윤호 |  | 하윤호
장 소
3일차 | 과목명 | 고전압 기기의 정비 |  |  |  | 고전압 기기 실습 |  |  | 평가 |  | 8 | 24
| 내 용 | - Fault maintenance - Post fault maintenance - Preventive maintenance - Generator, Tansformer, Motor - VCB, Protection Relays, Vacuum Contactor |  |  |  | - 실물 배전반 이용한 고전압 작업 실습 - Simulator를 이용한 Case Study - Switching 과 Isolating 과정 - 고전압 작업 중 Assistance - Case Study와 Trouble Shooting |  |  | - 팀 구성을 통한 역할 분배와 실습 평가 - Review & Feed-back
| 강사명 | 하윤호 |  |  |  | 이상인 |  |  | 이상인
장 소
`