## 선박전기실무
교과시간표
◈ 훈련기관명 : |  | 에이치엠엠오션서비스 주식회사
◈ 훈련과정명 : |  | 선박전기실무
◈ 훈 련 기 간 : |  | 2일 과정
시 간 구 분 |  | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 점심시간 | 4교시 | 5교시 | 6교시 | 7교시 | 8교시 | 1일 시간 | 누적 시간
|  | 09:00~09:50 | 10:00~10:50 | 11:00~11:50 | 12:00~13:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 17:00~18:00
1일차 | 과목명 | 선박 전력시스템 관리 |  |  |  | 전기기초이론 | 단선고장 점검 실습 |  |  |  | 8 | 8
| 내용 | - MSBD & ESBD 운용 - 전력용 차단기 관리 - 순차시동시스템 이해 - Black-Out 복구 절차 | - Generator 원리 - AVR 메커니즘 및 고장점 - Gen. Parallel 운용 특징 | - 유도전동기 운용 - Ground System 이해 - Insulation Level 관리 |  | - R, L, C 부하별 회로이론 - 3상 교류 회로이론 - 단선고장 점검 절차 | - R-L 부하저항 Power Line 단선고장 점검 - Multi-Tester 전압측정 기능 활용 점검 - Multi-Tester 저항측정 기능 활용 점검 |  | - R-C 부하저항 Power Line 단선고장 점검 - Multi-Tester 전압측정 기능 활용 점검 - Multi-Tester 저항측정 기능 활용 점검
| 강사명 | 유시훈 |  |  |  | 유시훈 | 유시훈
장 소
2일차 | 과목명 | 동력배선 실습(Relay) |  |  |  | 동력배선 실습(유도전동기) |  |  |  | 평가 | 8 | 16
| 내 용 | - 8-pin Relay 활용한 간단한 회로구성 - 정지우선 & 기동우선 회로구성 |  |  |  | - 3상 유도전동기 정역 회로구성 - 3상 유도전동기 Y-△ 기동 회로구성 - 3상 유도전동기 정역 & Y-△ 기동 회로구성 |  |  |  | - 평가 및 Review
| 강사명 | 하윤호 |  |  |  | 하윤호 |  |  |  | 하윤호
장 소
`